Подключение объектов к сетям электроснабжения

1. АО «КМВ», как субьект естественных монополий, производят выдачу технических условий на подключение объектов к сетям электроснабжения.

2. Технические условия на подключение объектов потребителей к сетям электроснабжения субъекта естественных монополий или увеличение объема регулируемой услуги выдаются в случаях:

1) подключения вновь вводимых или реконструируемых электроустановок к энергопередающим электрическим сетям ;

2) увеличения потребляемой электрической мощности от мощности, указанной в ранее выданных технических условиях;

3) изменения схемы внешнего электроснабжения;

4) изменения категории надежности электроснабжения приемников электрической энергии потребителя.

3. Прием заявлений и выдача результатов на подключение объектов к сетям электроснабжения осуществляются через Главного энергетика АО «КМВ» и канцелярию предприятия, где документы регистрируются (штамп, входящий номер и дата), с указанием фамилии, имени и отчества (при его наличии) лица, принявшего заявление.

Субъект естественной монополии ведет журнал регистрации заявлений потребителей услуг, который пронумеровывается и прошнуровывается. В журнале регистрации обращений потребителей услуг фиксируется дата и время поступления заявки, а также регистрационный номер.

Прием заявки потребителей и выдачи результатов оказания услуг осуществляется в рабочие дни в соответствии с графиком работы субъекта естественной монополии.

Технологическое присоединение к электрическим энергопередающим сетям электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт субъектов предпринимательства осуществляется в соответствии с [Правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34241926#sub_id=100) технологического присоединения к электрическим сетям энергопередающих организаций, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года № 327 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21269).

Субъект естественной монополий не взимает плату за услуги по выдаче технических условий на подключение объектов к сетям энергоснабжения.

4. Заявление о выдаче технических условий подается в соответствии с [главой 6](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32041964#sub_id=19200) Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 19242).

5. В случае представления потребителем неполного пакета документов субъект естественной монополий (АО «КМВ») в срок не позднее двух рабочих дней возвращает заявление о выдаче технических условий с указанием перечня недостающей информации.

 6. В случае принятия заявления о выдаче технических условий к рассмотрению субъект естественной монополии (АО «КМВ») рассматривает его в срок:

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней потребителям с заявленной мощностью до 100 кВТ,

- не позднее 20 (двадцати) рабочих дней потребителям с заявленной мощностью свыше 100 кВт с принятием одного из следующих решений:

1) удовлетворить заявление и выдать технические условия;

2) отказать в выдаче технических условий.

 7. Отказ в выдаче технических условий допускается в случаях:

1) отсутствия свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей, необходимых для предоставления требуемого объема регулируемой услуги;

2) отсутствия сетей или иного имущества, необходимого для предоставления регулируемой услуги.

8. В случае отказа в выдаче технических условий СЕМ (АО «КМВ»):

1) прилагает к решению об отказе в выдаче технических условий мотивированное обоснование;

2) направляет ведомству уполномоченного органа или его территориальному органу копию решения об отказе в выдаче технических условий и мотивированное обоснование с расчетом дефицита свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей АО «КМВ» или отсутствия сетей или иного имущества, необходимого для предоставления регулируемой услуги.

9. При выдаче технических условий и подключении потребителей к регулируемым услугам субъект естественной монополии АО «КМВ»:

1) не взимает плату за представление информации о свободных мощностях;

2) не требует представления разрешений и иных документов государственных органов, негосударственных организаций, не относящихся к оказанию регулируемой услуги;

3) не предъявляет потребителю иные требования, кроме соблюдения технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги;

4) не создает неравные условия доступа к регулируемой услуге;

5) не ограничивает деятельность потребителя по проведению работ в соответствии с техническими условиями на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги;

6) не требует согласования проекта строительства на соответствие техническим условиям на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги.

10. В срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления заявителя о завершении работ СЕМ АО «КМВ» осуществляет проверку выполненных работ согласно выданным техническим условиям. При соответствии выполненных работ техническим условиям подключение к услуге осуществляется в срок не позднее одного рабочего дня.

При несоответствии проведенных работ техническим условиям СЕМ АО «КМВ» в срок не позднее одного рабочего дня отказывает в подключении к услуге с указанием выявленных нарушений технических условий и уведомляет об этом заявителя в срок не позднее одного рабочего дня со дня установления несоответствия.

11. Для объектов строительства, требующих разработки проектно-сметной документации, заявление на выдачу технических условий поступает в электронной форме от органов архитектуры и градостроительства, которые формируют исходные данные для разработки проектно-сметной документации.

СЕМ АО «КМВ» осуществляет выдачу технических условий по заявлению органов архитектуры и градостроительства в электронной форме в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий:

1) для технически несложных объектов в срок не позднее двух рабочих дней;

2) для технически сложных объектов в срок не позднее пяти рабочих дней.

12. В технических условиях на подключение потребителя к электрическим энергопередающим сетям указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического или наименование юридического лица, которому выдано техническое условие;

2) наименование объекта электроснабжения;

3) место расположения объекта (город, поселок, улица);

4) разрешенная мощность электропотребления;

5) характер потребления электроэнергии (постоянный, временный, сезонный);

6) категория надежности электроснабжения;

7) разрешенный коэффициент мощности;

8) точки подключения (подстанция, электростанция или линия электропередачи);

9) основные технические требования к подключаемым линиям электропередач и оборудованию подстанций;

10) обоснованные требования по усилению существующей электрической сети в связи с появлением нового потребителя - увеличение сечений проводов, замена или увеличение мощности трансформаторов, сооружение дополнительных ячеек распределительных устройств;

11) причина выдачи технических условий;

12) срок действия технических условий.

Если АО «КМВ» (энергопередающая организация), или потребители, на праве собственности которых имеются трансформаторные подстанции, оборудованы автоматической системой коммерческого учета электроэнергии (далее - АСКУЭ), дополнительно в технических условиях указываются требования по:

- организации коммерческого учета электроэнергии с применением АСКУЭ;

- оснащению электроустановок устройствами релейной защиты и автоматики, диспетчерского управления: телеизмерения, телеуправления и организации канала связи;

- компенсации реактивной мощности.

13. Срок действия технических условий соответствует нормативным срокам проектирования и строительства электроустановки.

Срок действия технических условий по начатым строительством объектам продлевается по заявлению потребителя, поданному до истечения их срока действия.

14. Подача напряжения на электроустановки потребителей производится в порядке установленном [Правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34068212#sub_id=100) пользования электрической энергией, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10403).

15. Фактическое подключение к сетям осуществляется по письменному заявлению потребителя.

Плата за подключение к сетям не взимается.